((Auf Firmen-Logo-Papier ausdrucken))

Anschrift Auftragnehmer / Ersteller

Xxxxxxxxxxx AG

Xxxxxxxxxxxx

1234 Musterhausen

Einbauerklärung Brandschutz

(gemäss Brandschutzrichtlinie 11-15 „Qualitätssicherung im Brandschutz“, Ziffer 4.1.6 lit. c + d)

Objektangaben / Auftragsort

| Objekt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nutzung |  |  |
| Eigentümer |  |  |
| Adresse |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| Gewerk |  |  |
| Projektleiter |  |  |

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass:

- die durch sein Unternehmen erfolgten Arbeiten und Einbauten vollumfänglich den geltenden Brandschutz-Vorschriften der VKF entsprechen

- die Einbauvorschriften der verwendeten Produkte und Systeme eingehalten sind

- die in den Zulassungen der Produkte und Systeme aufgeführten Rahmenbedingungen eingehalten sind  Eingebaut wie geprüft.

| Element / Hersteller | Typ / Feuerwiderstand | VKF Nr. oder Technische Auskunft VKF [1] | Benötigt Wartung? [2] | Benötigt Schulung? [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[1] Es ist eine Kopie des VKF Zertifikats oder der technischen Auskunft beizulegen. Das Zertifikat muss mindestens einen Monat über die Bauabnahme hinaus gültig sein.

[2] Wenn das Element zur sicheren Funktion eine Wartung benötigt, genügt es nicht, nur die Bedienungsanleitung dem Betreiber zu übergeben. Sie müssen somit den Wartungsplan gemäss Muster auf der Rückseite ausfüllen und beilegen (Der Wartungsplan kann auch als Excel Liste elektronisch abgegeben werden).

[3] Wenn der Benutzer für die korrekte Bedienung und oder Wartung / Instandhaltung eine Schulung benötigt, müssen Sie die Personen instruieren und den von allen Teilnehmern unterschriebenen Schulungsnachweis beilegen.

| Ort; | Datum | Name & Funktion (lesbar) | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

| Komponente: | RWA | Lieferant: | Meier AG |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ / Modell: | INDU LIGHT Draco_star 120 x 120 cm | Einbaudatum: | 18.5.2017 |
| Serien Nr. | 13245678 | Garantie bis: | 20.5.2019 |
| Standort: | Treppenhaus 1B Dach | Servicevertrag vorhanden? | Nein |

MUSTER

|  |  |  |  | Im Servicevertrag enthalten J/N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Relevant für Garantie J/N |  |  |  |  |
| Kontrollpunkt | Tätigkeit | Intervall | Qualifikation [1] | Verbrauchsmaterial [2] |  |  |  |  |
| Getriebe | Schmieren | jährlich | Servicetechniker Firma Meier AG | Klübersynth AR 34-401 | 0.01 | kg | J | N |
| Funktion | Testen je 2 x öffnen und schliessen | 3-monatlich | Abwart | - |  |  | J | N |

1] Es die minimal benötigte Qualifikation / Ausbildung anzugeben
2] Es ist die Menge und die Spezifikation aufzuführen